附件1

北京航空航天大学校医院2024级新生体检DR检查服务采购需求及报价单

服务内容及技术要求：

一、服务内容：完成2024级新生入学体检胸部摄片工作，共计约10000人。乙方需按约定时间地点向甲方提供至少3辆设备性能良好，证件齐全有效的移动DR体检车，安排专业人员完成拍片并提供检查结果。

二、技术及业绩要求：

1.DR体检车要求中巴及以上车型；

2.X线防护符合国家《放射诊断防护要求》；

3.配备射线警示灯及辐射警示标识；

4.配备可穿戴防护设备；

5.配置空调；

6.拍片清晰度满足诊断要求；

7.每辆DR体检车须满足拍片300人/4小时体检速度；

8.需有北京市区内医院、学校等单位合作经历。

北航校医院2024级新生体检DR检查服务采购报价单

供应商：____________________（加盖单位公章）

| 序号 | 服务内容 | 数量（例） | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字拍片（DR)检查 | 10000 | 例 |  |  |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |

乙方根据甲方要求进行拍片检查，按实际到检数量据实结算。