北京航空航天大学竞价采购需求文件（货物类）
北京航空航天大学 校医院普门H9糖化血红蛋白分析仪试剂耗材采购                 项目（以下简称“本项目”），经过采购项目可行性、必要性论证，采购资金已落实，已具备采购条件，现邀请有意向且符合条件的供应商参与本项目采购。
一、采购项目基本情况
1、采购项目名称： 北航校医院普门H9糖化血红蛋白分析仪试剂耗材采购              
2、采购项目预算金额（最高限价）： 30 万元，服务周期三年。
3、采购需求：
	序号
	标的名称
	数量
	是否接受进口

	1
	 校医院普门H9糖化血红蛋白分析仪试剂采购
	1批
	否


注：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
二、供应商资格条件
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实相关政策的资格要求：
（1）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；即本项目响应截止期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。
（3）不允许联合体响应，不接受转包、分包。
3、满足本采购项目特殊资格条件：   无             。
三、采购项目需实现的功能和目标：
本项目采购普门H9糖化血红蛋白分析仪配套试剂，适配现有仪器开展糖化血红蛋白（HbA1c）检测，满足校医院门诊、体检、慢病管理等临床检验需求。试剂需性能稳定、结果准确可靠，符合医疗器械相关规范，可开展室内质控及室间质评，保障检测结果可溯源。三年服务周期内保障试剂持续足额供应，保障检验业务不间断；同时规范耗材管理，控制采购成本，供应商做好供货及售后技术支持，满足医疗机构实验室质量管理要求。
四、技术要求与商务要求
（一）技术要求：
★1. 试剂必须为普门H9糖化血红蛋白分析仪原厂配套试剂，检测方法：高效液相色谱法（HPLC），可直接上机，无需仪器改装；提供医疗器械注册证，注册证适用范围需包含该型号仪器。
★2. 检测项目：糖化血红蛋白（HbA1c）；测量区间覆盖临床常用范围，HbA1c可报告区间至少 4.0%‑18.0%；正确度、精密度满足行业标准及厂家宣称性能。
★3. 试剂性能可满足实验室室内质控开展、国家/北京市卫健委室间质评要求，结果可溯源至IFCC参考系统；近1年无国家/省级抽检不合格记录。
4. 试剂有效期：出厂有效期≥12个月；到货时剩余有效期不少于6个月；供货同时提供配套质控品、校准品（如有需要），质控品需有明确靶值范围。
5. 试剂包装规格适配H9仪器上机要求，包装标识清晰，包含批号、有效期、储存条件、注册证号等信息；运输条件符合说明书要求，供应商需提供冷链/温控保障说明（如需）。
6. 供货时随货提供完整资质文件：注册证、注册证附件、厂家授权书、批号检验报告等，满足检验科台账及监管检查要求。
7. 试剂不得出现批间差过大、频繁漂移等影响检测稳定性问题；如出现质量异常，供应商须免费更换同批号合格产品。
（二）商务要求：
★1. 服务周期：合同生效之日起3年；按采购人实际需求量分批供货，采购人不承诺最低采购量。
★2、交付地点： 北京航空航天大学校医院检验科 。      
3、售后服务：提供7×12小时技术咨询热线；接到质量/技术问题反馈，1小时内响应；需要现场支持的，48小时内安排工程师到场；若需现场维修，应在收到采购人通知后1个工作日内到达服务现场，并在7个工作日内解决故障问题；
4、其他：                     。   
（三）验收要求：每批次到货后，采购人7个工作日内完成到货验收，核对资质、包装、批号、有效期；必要时开展性能验证/质控验证，验收不合格供应商须无条件免费退换货并承担相应损失。
（四）付款方式及履约保证金：
分期付款，甲方自验收货物合格后，并收到乙方开具的增值税发票之日起30日内，以汇款方式向乙方结清货款。
五、竞价规则
þ综合比较：根据报价材料从品牌、参数、价格、性价比、供货时间及售后服务等方面进行综合比较。
最低价：满足资格条件、全部“★”技术指标和商务指标前提下，最低价成交。
最低价：满足资格条件、全部技术指标和商务指标前提下，最低价成交。
其他：                     。
6、 响应文件递交要求
（1） 响应文件内容：
1、供应商资格条件证明材料：
（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的声明函（见附件1）。
（2）若供应商所报产品为进口产品，则供应商须提供所报进口产品生产厂家授权文件，否则响应文件无效。授权文件要求如下：由生产厂家或其在国内的授权代理商出具的授权书。
（3）特殊资格条件证明材料（如有）
2、报价单及采购需求偏离表（见附件2、3）
3、其他材料（如有）                  
（二）响应文件递交方式：
1、响应文件截止时间：2026年10月13日，18时00分，逾期递交的响应文件恕不接受。
[bookmark: _GoBack]2、响应文件递交方式：请将响应文件电子文件（须签字盖章扫描）发送至 22329730@qq.com 。将纸质版响应文件（正本1份，副本 1 份）邮寄/提交至北京海淀区学院路37号北航校医院,李老师，82331175。
3.采购项目单位  北航校医院                

联系人及电话：  82331175              
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[bookmark: _Toc11099][bookmark: _Toc26225][bookmark: _Toc7635][bookmark: _Toc477185303]附件1：供应商响应声明函
声明函
北京航空航天大学：
我方注册于（填写供应商地址）的（填写供应商名称）法定代表人（填写法定代表人姓名、职务或职称）代表本公司授权在下面签字的（填写供应商代表姓名、职务或职称）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（填写项目名称），以本公司名义处理一切与之有关的事务。
为此，我方承诺如下：
1、 已经具备满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、落实相关政策的资格要求和本项目规定的参加采购活动的供应商应当具备的资格条件。
（提供日期一致的“信用中国”网站无失信证明的截图）
2、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
3、完全理解采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在采购文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。
4、完全理解贵方不一定接受最低价的响应。
5、愿意向贵方提供任何与本项有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
6、我方已详细审核全部响应文件，确认无误。
如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

法定代表人（签字或盖章）：
授权代表（被授权人）签字：
供应商名称（加盖公章）：
被授权人手机号码：


日期：    年    月    日
[bookmark: _Toc9953][bookmark: _Toc477185304][bookmark: _Toc25324][bookmark: _Toc9636]
附件2：报价单

报价单

价格单位：人民币元
	序号
	标的名称
	型号和规格
	数量
	品牌/制造厂家名称
	单价
	总价

	1
	糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒（高效液相色谱法）
	200测试/盒
	1
	
	
	

	2
	糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒（高效液相色谱法）
	400测试/盒
	1
	
	
	

	3
	糖化血红蛋白（HbA1c）校准品
	2×0.1ml/盒
	1
	
	
	

	4
	糖化血红蛋白（HbA1c）质控品
	2×0.1ml/盒
	1
	
	
	

	5
	层析柱
	1套
	1
	
	
	

	总价
	人民币（小写）：

	
	人民币（大写）：





供应商名称（加盖公章）:
法定代表人或授权代表(签字或盖章):	
日期：	


	



 

[bookmark: _Toc477185306][bookmark: _Toc21191][bookmark: _Toc10250][bookmark: _Toc23903]附件3：采购需求偏离表

采购需求偏离表
对本竞价文件中“四、技术要求与商务要求”所有要求的偏离情况
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可，无须填写下表内容；无偏离即为对“四、技术要求与商务要求”所有要求，均视作已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则需在本表中对偏离项逐一列明；对“四、技术要求与商务要求”所有要求，除本表列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。）
	采购文件条目号
	采购文件条款
	响应文件条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：“四、技术要求与商务要求”要求提供证明材料的，须提供证明材料

[bookmark: _Toc469484221]供应商名称(加盖公章)：
法定代表人或授权代表(签字或盖章):	
[bookmark: _Toc477185309]日期：
